## Checkliste Hotel-Instandhaltung
Checkliste Hotel-Instandhaltung
Kostenlose Vorlage von FreeMaint — freemaint.com
Angaben zur Prüfung
Hotel
Gebäude / Etage
Prüfer/in
Datum
Zeitraum (von – bis)
Pro Zeile ein Kästchen ankreuzen. Jede Zeile „nicht i. O.“ braucht eine Auftragsnummer. Messwerte in der Spalte Bemerkung eintragen.
Tägliche Prüfungen
Prüfpunkt | i. O. | nicht i. O. | entfällt | Auftrags-Nr. | Bemerkung
Runde Heizraum und Technikräume: Drücke, Leckagen, Geräusche, Störmeldungen
Brandmeldezentrale: keine Störung, keine abgeschaltete Meldergruppe
Pool und Whirlpool: Desinfektionsmittel, pH-Wert, Wasserklarheit
Kühlzellen und Kühlschränke der Küche: Temperaturen im Sollbereich
Aufzüge: Betrieb, Bündigkeit, Notruftaste
Fluchtwege und Notausgänge: frei, Türen von innen zu öffnen
Flure und öffentliche Bereiche: Beleuchtung funktioniert
Außenanlagen und Parkplatz: Beleuchtung, Schranken, Stolperstellen
Wöchentliche Prüfungen
Prüfpunkt | i. O. | nicht i. O. | entfällt | Auftrags-Nr. | Bemerkung
Sicherheitsbeleuchtung: kurzer Funktionstest
Warmwasser: Vorlauf- und Zirkulationstemperatur am Speicher
Selten genutzte Duschen und Armaturen: gespült
Notstromaggregat: Probestart, Kraftstoffstand, keine Störung
Brandmeldeanlage: ein Handfeuermelder geprüft (rotierend)
Wäscherei: Flusensiebe und Abluft der Trockner gereinigt
Küche: Füllstand Fettabscheider, Flammenbild der Gasgeräte
Pooltechnik: Filterdruck, Rückspülung bei Bedarf
Monatliche Prüfungen
Prüfpunkt | i. O. | nicht i. O. | entfällt | Auftrags-Nr. | Bemerkung
Zimmer: Kontrolle der rotierenden Stichprobe (siehe Blatt unten)
Klimatechnik: Filter, Kondensatwannen und -abläufe
Feuerlöscher: vorhanden, verplombt, Manometer im grünen Bereich
Brandschutztüren: schließen und rasten vollständig, Dichtungen intakt
Küchenabzugshauben und Fettfilter
Kaltwasser: Temperatur an Referenzentnahmestellen
Wäschereimaschinen: Türdichtungen, Abläufe, Riemen
Dach, Dachrinnen und Fallrohre
Zählerstände Wasser und Energie erfasst
Quartalsweise Prüfungen
Prüfpunkt | i. O. | nicht i. O. | entfällt | Auftrags-Nr. | Bemerkung
Gebläsekonvektoren und Lüftungsgeräte: Wartung
Duschköpfe: entkalkt und desinfiziert
Elektroverteiler: Sichtprüfung, Anzeichen von Erwärmung
Wasserbehälter: Deckel, Ablagerungen, Temperatur
Aufzüge: Wartungsbesuch des Aufzugsdienstes dokumentiert
Pool und Whirlpool: Schwallwasserbehälter und Einbauteile gereinigt
Kältetechnik: Verflüssiger gereinigt
Jährliche Prüfungen
Prüfpunkt | i. O. | nicht i. O. | entfällt | Auftrags-Nr. | Bemerkung
Sicherheitsbeleuchtung: Prüfung der vollen Nennbetriebsdauer
Notstromaggregat: Lasttest und Wartung
Brandmelde- und Sprinkleranlage: Wartung durch Fachfirma
Aufzüge: wiederkehrende Prüfung durch die Überwachungsstelle
Trinkwasser: Gefährdungsanalyse Legionellen überprüft
Gasanlagen und Kessel: Sicherheitsprüfung
Fassade, Balkone und Geländer: Begehung
Zimmer-Checkliste — Zimmer-Nr.: ________
Prüfpunkt | i. O. | nicht i. O. | entfällt | Auftrags-Nr. | Bemerkung
Zimmertür, Schloss und Kartenleser
Türschließer, Spion, Sicherheitskette
Beleuchtung und Schalter
Steckdosen und USB-Anschlüsse
Klimaanlage: startet, Thermostat reagiert, keine Geräusche
Fernseher und Fernbedienung
Fenster, Verdunkelung, Balkontür
Möbel: standsicher, keine losen Teile oder scharfen Kanten
Dusche: Druck, Warmwasser innerhalb einer Minute
Waschbecken, Wanne und Abflüsse: dicht, freier Ablauf
WC: Spülung, dicht, Sitz fest
Silikonfugen und Fliesen: kein Schimmel, keine Risse
Minibar und Safe funktionieren
Rauchwarnmelder vorhanden und unbeschädigt
Fluchtplan an der Tür ausgehängt
Wasserkocher und Föhn: Kabel und Stecker intakt
Festgestellte Mängel
Ort | Mangel | Priorität | Auftrags-Nr. | Erledigt
Allgemeine Bemerkungen
Freigabe
Funktion | Name | Unterschrift | Datum
Prüfer/in
Leitung Haustechnik
Passen Sie die Punkte an Ihre Anlagen und die geltenden Vorschriften an. Wiederkehrende Prüfungen (Aufzüge, Brandschutz, Legionellen) richten sich nach den Regeln für Ihr Haus; diese Vorlage garantiert keine Rechtskonformität.