## Checklist mantenimiento hotel
Checklist de mantenimiento de hotel
Plantilla gratuita de FreeMaint — freemaint.com
Datos de la inspección
Hotel
Edificio / planta
Inspector
Fecha
Periodo (del – al)
Marque una casilla por línea. Cada línea «No OK» debe llevar un número de OT. Anote las lecturas en la columna Comentario.
Revisiones diarias
Punto de control | OK | No OK | N/A | N.º de OT | Comentario
Ronda por sala de calderas y cuartos técnicos: presiones, fugas, ruidos, alarmas
Central de incendios: sin avería ni zona anulada
Piscina y spa: nivel de desinfectante, pH, transparencia del agua
Cámaras y refrigeradores de cocina: temperaturas dentro de rango
Ascensores: funcionamiento, nivelación, botón de alarma
Rutas de evacuación y salidas de emergencia: despejadas, puertas abren desde dentro
Pasillos y zonas comunes: iluminación funcionando
Exteriores y estacionamiento: iluminación, barreras, riesgos de caída
Revisiones semanales
Punto de control | OK | No OK | N/A | N.º de OT | Comentario
Alumbrado de emergencia: prueba corta de funcionamiento
Agua caliente: temperaturas de ida y retorno en el acumulador
Duchas y grifos poco usados: purgados
Grupo electrógeno: prueba de arranque, nivel de combustible, sin alarmas
Alarma de incendios: prueba de un pulsador (rotativo)
Lavandería: filtros de pelusa y conductos de secadoras limpios
Cocina: nivel de la trampa de grasa, llama de los equipos a gas
Sala de máquinas de piscina: presión de filtros, contralavado si procede
Revisiones mensuales
Punto de control | OK | No OK | N/A | N.º de OT | Comentario
Habitaciones: inspección de la muestra rotativa (ver ficha abajo)
Climatización: filtros, bandejas y desagües de condensado
Extintores: en su sitio, precintados, manómetro en zona verde
Puertas cortafuegos: cierran y enclavan por completo, juntas intactas
Campanas de extracción y filtros de grasa de cocina
Agua fría: temperatura en puntos centinela
Máquinas de lavandería: juntas de puerta, desagües, correas
Cubierta, canalones y bajantes
Lecturas de contadores de agua y energía registradas
Revisiones trimestrales
Punto de control | OK | No OK | N/A | N.º de OT | Comentario
Fan coils y unidades de tratamiento de aire: mantenimiento
Rociadores de ducha: desincrustados y desinfectados
Tableros eléctricos: revisión visual, señales de calentamiento
Aljibes y depósitos: tapas, sedimentos, temperatura
Ascensores: visita del mantenedor registrada
Piscina y spa: vaso de compensación y accesorios limpios
Refrigeración: condensadores limpios
Revisiones anuales
Punto de control | OK | No OK | N/A | N.º de OT | Comentario
Alumbrado de emergencia: prueba de autonomía completa
Grupo electrógeno: prueba con carga y mantenimiento
Detección de incendios y rociadores: mantenimiento por empresa habilitada
Ascensores: inspección reglamentaria
Red de agua: plan de prevención de legionela revisado
Instalaciones de gas y calderas: revisión de seguridad
Fachadas, balcones y barandillas: inspección
Checklist de habitación — habitación n.º: ________
Punto de control | OK | No OK | N/A | N.º de OT | Comentario
Puerta de entrada, cerradura y lector de tarjeta
Cierrapuertas, mirilla, cadena de seguridad
Luces e interruptores
Enchufes y puertos USB
Aire acondicionado: arranca, termostato responde, sin ruido
Televisión y control remoto
Ventana, cortina opaca, puerta de balcón
Mobiliario: estable, sin piezas sueltas ni aristas
Ducha: presión, agua caliente en menos de un minuto
Lavabo, bañera y desagües: sin fugas, desagüe libre
Inodoro: descarga, sin fugas, asiento firme
Juntas de silicona y azulejos: sin moho ni grietas
Minibar y caja fuerte funcionando
Detector de humo presente y sin daños
Plano de evacuación en la puerta
Hervidor y secador de pelo: cables y enchufes intactos
Incidencias detectadas
Ubicación | Incidencia | Prioridad | N.º de OT | Resuelto
Observaciones generales
Firmas
Cargo | Nombre | Firma | Fecha
Inspector
Jefe de mantenimiento
Adapte los puntos a sus equipos y a la normativa local. Las inspecciones reglamentarias (ascensores, incendios, legionela) siguen las reglas aplicables a su hotel; esta plantilla no garantiza el cumplimiento.