## Checklist maintenance hôtel
Checklist de maintenance hôtel
Modèle gratuit FreeMaint — freemaint.com
Informations du contrôle
Hôtel
Bâtiment / étage
Contrôleur
Date
Période (du – au)
Cochez une case par ligne. Chaque ligne « Non conforme » doit porter un numéro d’OT. Notez les relevés dans la colonne Commentaire.
Contrôles quotidiens
Point de contrôle | Conforme | Non conforme | Sans objet | N° d’OT | Commentaire
Ronde chaufferie et locaux techniques : pressions, fuites, bruits anormaux, alarmes
Tableau de signalisation incendie : aucun défaut, aucune zone hors service
Piscine et spa : taux de désinfectant, pH, limpidité de l’eau
Chambres froides et réfrigérateurs de cuisine : températures dans la plage
Ascenseurs : fonctionnement, mise à niveau, bouton d’alarme
Dégagements et sorties de secours : libres, portes ouvrables de l’intérieur
Couloirs et parties communes : éclairage en état de marche
Extérieurs et parking : éclairage, barrières, risques de chute
Contrôles hebdomadaires
Point de contrôle | Conforme | Non conforme | Sans objet | N° d’OT | Commentaire
Éclairage de sécurité : essai de fonctionnement court
Eau chaude : températures départ et retour en production
Douches et robinets peu utilisés : purgés
Groupe électrogène : essai de démarrage, niveau de carburant, aucune alarme
Alarme incendie : essai d’un déclencheur manuel (par roulement)
Lingerie : filtres à peluches et gaines des sèche-linge nettoyés
Cuisine : niveau du bac à graisse, contrôle des flammes des appareils gaz
Local piscine : pression des filtres, contre-lavage si nécessaire
Contrôles mensuels
Point de contrôle | Conforme | Non conforme | Sans objet | N° d’OT | Commentaire
Chambres : inspection de l’échantillon tournant (voir fiche ci-dessous)
Climatisation : filtres, bacs et évacuations de condensats
Extincteurs : en place, scellés, aiguille dans le vert
Portes coupe-feu : fermeture et verrouillage complets, joints intacts
Hottes d’extraction et filtres à graisse de la cuisine
Eau froide : température aux points sentinelles
Machines de lingerie : joints de porte, vidanges, courroies
Toiture, gouttières et descentes d’eaux pluviales
Relevés des compteurs d’eau et d’énergie consignés
Contrôles trimestriels
Point de contrôle | Conforme | Non conforme | Sans objet | N° d’OT | Commentaire
Ventilo-convecteurs et centrales de traitement d’air : entretien
Pommeaux de douche : détartrés et désinfectés
Tableaux électriques : contrôle visuel, traces d’échauffement
Bâches à eau : couvercles, dépôts, température
Ascenseurs : passage de l’ascensoriste consigné
Piscine et spa : bac tampon et pièces à sceller nettoyés
Froid : condenseurs nettoyés
Contrôles annuels
Point de contrôle | Conforme | Non conforme | Sans objet | N° d’OT | Commentaire
Éclairage de sécurité : essai d’autonomie complet
Groupe électrogène : essai en charge et entretien
SSI et sprinkler : maintenance par l’entreprise titulaire
Ascenseurs : vérification réglementaire
Réseau d’eau : analyse de risque légionelles mise à jour
Installations gaz et chaudières : vérification de sécurité
Façades, balcons et garde-corps : inspection
Check-list chambre — chambre n° : ________
Point de contrôle | Conforme | Non conforme | Sans objet | N° d’OT | Commentaire
Porte d’entrée, serrure et lecteur de carte
Ferme-porte, judas, entrebâilleur
Éclairage et interrupteurs
Prises et ports USB
Climatisation : démarrage, réponse du thermostat, aucun bruit
Télévision et télécommande
Fenêtre, rideau occultant, porte-fenêtre
Mobilier : stable, aucune pièce desserrée ni arête vive
Douche : pression, eau chaude en moins d’une minute
Lavabo, baignoire et évacuations : aucune fuite, écoulement libre
WC : chasse, aucune fuite, abattant fixé
Joints silicone et carrelage : ni moisissure ni fissure
Minibar et coffre-fort en état de marche
Détecteur de fumée présent et intact
Plan d’évacuation affiché sur la porte
Bouilloire et sèche-cheveux : câbles et fiches intacts
Anomalies relevées
Emplacement | Anomalie | Priorité | N° d’OT | Soldé
Remarques générales
Validation
Fonction | Nom | Signature | Date
Contrôleur
Responsable maintenance
Adaptez les points à vos équipements et à la réglementation locale. Les vérifications réglementaires (ascenseurs, SSI, légionelles) suivent les textes applicables à votre établissement ; ce modèle ne garantit aucune conformité.