## Checklist manutenzione hotel
Checklist di manutenzione per hotel
Modello gratuito di FreeMaint — freemaint.com
Dati del controllo
Hotel
Edificio / piano
Addetto al controllo
Data
Periodo (dal – al)
Barrare una casella per riga. Ogni riga «Non OK» deve riportare un numero di ordine di lavoro. Annotare le letture nella colonna Note.
Controlli giornalieri
Voce di controllo | OK | Non OK | N/A | N. ordine di lavoro | Note
Giro in centrale termica e locali tecnici: pressioni, perdite, rumori, allarmi
Centrale di rivelazione incendi: nessun guasto, nessuna zona esclusa
Piscina e spa: disinfettante, pH, limpidezza dell’acqua
Celle e frigoriferi di cucina: temperature nei limiti
Ascensori: funzionamento, livellamento, pulsante di allarme
Vie di esodo e uscite di emergenza: libere, porte apribili dall’interno
Corridoi e aree comuni: illuminazione funzionante
Esterni e parcheggio: illuminazione, sbarre, pericoli di inciampo
Controlli settimanali
Voce di controllo | OK | Non OK | N/A | N. ordine di lavoro | Note
Illuminazione di emergenza: prova breve di funzionamento
Acqua calda: temperature di mandata e ricircolo al bollitore
Docce e rubinetti poco usati: fatti scorrere
Gruppo elettrogeno: prova di avviamento, livello carburante, nessun allarme
Allarme incendio: prova di un pulsante manuale (a rotazione)
Lavanderia: filtri lanugine e condotti delle asciugatrici puliti
Cucina: livello del degrassatore, fiamma degli apparecchi a gas
Locale piscina: pressione dei filtri, controlavaggio se necessario
Controlli mensili
Voce di controllo | OK | Non OK | N/A | N. ordine di lavoro | Note
Camere: ispezione del campione a rotazione (vedi scheda sotto)
Climatizzazione: filtri, vaschette e scarichi condensa
Estintori: presenti, sigillati, manometro in zona verde
Porte tagliafuoco: chiusura e scatto completi, guarnizioni integre
Cappe di aspirazione e filtri antigrasso della cucina
Acqua fredda: temperatura nei punti sentinella
Macchine di lavanderia: guarnizioni, scarichi, cinghie
Copertura, grondaie e pluviali
Letture dei contatori di acqua ed energia registrate
Controlli trimestrali
Voce di controllo | OK | Non OK | N/A | N. ordine di lavoro | Note
Fan coil e unità di trattamento aria: manutenzione
Soffioni doccia: disincrostati e disinfettati
Quadri elettrici: controllo visivo, segni di surriscaldamento
Serbatoi d’acqua: coperchi, sedimenti, temperatura
Ascensori: visita della ditta di manutenzione registrata
Piscina e spa: vasca di compenso e accessori puliti
Refrigerazione: condensatori puliti
Controlli annuali
Voce di controllo | OK | Non OK | N/A | N. ordine di lavoro | Note
Illuminazione di emergenza: prova di autonomia completa
Gruppo elettrogeno: prova sotto carico e manutenzione
Rivelazione incendi e sprinkler: manutenzione da ditta abilitata
Ascensori: verifica periodica
Rete idrica: valutazione del rischio legionella rivista
Impianti gas e caldaie: verifica di sicurezza
Facciate, balconi e parapetti: sopralluogo
Checklist camera — camera n.: ________
Voce di controllo | OK | Non OK | N/A | N. ordine di lavoro | Note
Porta d’ingresso, serratura e lettore di schede
Chiudiporta, spioncino, catenella
Luci e interruttori
Prese e porte USB
Climatizzatore: si avvia, il termostato risponde, nessun rumore
Televisore e telecomando
Finestra, tenda oscurante, porta del balcone
Arredi: stabili, nessuna parte allentata o spigolo vivo
Doccia: pressione, acqua calda entro un minuto
Lavabo, vasca e scarichi: nessuna perdita, deflusso libero
WC: scarico, nessuna perdita, sedile fissato
Giunti in silicone e piastrelle: niente muffa né crepe
Minibar e cassaforte funzionanti
Rivelatore di fumo presente e integro
Planimetria di emergenza esposta sulla porta
Bollitore e asciugacapelli: cavi e spine integri
Anomalie rilevate
Ubicazione | Anomalia | Priorità | N. ordine di lavoro | Risolta
Note generali
Firme
Ruolo | Nome | Firma | Data
Addetto al controllo
Responsabile manutenzione
Adattate le voci ai vostri impianti e alla normativa locale. Le verifiche obbligatorie (ascensori, antincendio, legionella) seguono le regole applicabili alla vostra struttura; questo modello non garantisce alcuna conformità.