## ホテル設備点検表
ホテル設備点検表
FreeMaint 無料テンプレート — freemaint.com
点検情報
ホテル名
建物 / フロア
点検者
日付
対象期間（自 – 至）
各行で1つのボックスにチェックを入れてください。「不良」の行には必ず作業指示番号を記入します。測定値はコメント欄に記録してください。
日次点検
項目 | OK | 不良 | 該当なし | 作業指示番号 | コメント
機械室の巡回：圧力、漏れ、異音、警報
火災受信盤：故障表示なし、停止中の警戒区域なし
プール・スパ：消毒剤濃度、pH、水の透明度
厨房の冷蔵室・冷蔵庫：温度が範囲内
エレベーター：正常運転、着床精度、非常呼出ボタン
避難経路・非常口：障害物なし、扉が内側から開く
廊下・パブリックエリア：すべての照明が点灯
屋外・駐車場：照明、ゲート、つまずきの危険
週次点検
項目 | OK | 不良 | 該当なし | 作業指示番号 | コメント
非常照明：短時間の作動テスト
給湯：貯湯槽での往き・還り温度
使用頻度の低いシャワー・蛇口：フラッシングを実施
発電機：始動テスト、燃料レベル、警報なし
火災報知器：手動発信機を1か所テスト（ローテーション）
ランドリー：乾燥機のリントフィルターとダクトを清掃
厨房：グリーストラップの水位、ガス機器の炎の確認
プール設備：ろ過器の圧力、必要に応じて逆洗
月次点検
項目 | OK | 不良 | 該当なし | 作業指示番号 | コメント
客室：ローテーション対象サンプルの点検（下記シート参照）
空調：フィルター、ドレンパン、ドレン配管
消火器：所定位置、封印あり、圧力計が緑色の範囲
防火扉：完全に閉まりラッチがかかる、気密材に損傷なし
厨房の排気フードとグリスフィルター
給水：代表末端水栓での温度
ランドリー機器：扉のパッキン、排水、ベルト
屋上、雨どい、雨水排水口
水道・エネルギーメーターの読み取り値を記録
四半期点検
項目 | OK | 不良 | 該当なし | 作業指示番号 | コメント
ファンコイルユニット・空調機（AHU）：整備
シャワーヘッド：スケール除去と消毒
分電盤：目視点検、過熱の兆候
受水槽：蓋、沈殿物、水温
エレベーター：保守業者の訪問を記録
プール・スパ：バランスタンクと付属品を清掃
冷凍設備：凝縮器コイルを清掃
年次点検
項目 | OK | 不良 | 該当なし | 作業指示番号 | コメント
非常照明：定格時間の点灯テスト
発電機：負荷試験と整備
火災報知設備・スプリンクラー：業者による保守
エレベーター：法定の精密点検
給水設備：レジオネラのリスク評価を見直し
ガス設備・ボイラー：安全点検
外壁、バルコニー、手すり：調査
客室点検 — 客室番号：________
項目 | OK | 不良 | 該当なし | 作業指示番号 | コメント
入口ドア、錠、カードキーリーダー
ドアクローザー、ドアスコープ、ドアチェーン
照明とスイッチ
コンセントとUSBポート
エアコン：起動する、サーモスタットが反応する、異音なし
テレビとリモコン
窓、遮光カーテン、バルコニードア
家具：ぐらつきなし、部品の緩みや鋭利な角なし
シャワー：水圧、1分以内にお湯が出る
洗面台、浴槽、排水口：漏れなし、流れが良好
トイレ：洗浄、漏れなし、便座の固定
シリコン目地とタイル：カビなし、ひび割れなし
ミニバーとセーフティボックスが作動する
煙感知器があり、損傷がない
避難経路図がドアに掲示されている
電気ケトルとドライヤー：コードとプラグに損傷なし
発見された不具合
場所 | 不具合 | 優先度 | 作業指示番号 | 完了
全般的な所見
承認
役割 | 氏名 | 署名 | 日付
点検者
保全責任者
項目は設備と地域の規制に合わせて調整してください。法定点検（エレベーター、消防設備、レジオネラ）は、ホテルに適用されるルールに従います。本テンプレートは法令遵守を保証するものではありません。