## Checklist manutenção hotel
Checklist de manutenção de hotel
Modelo grátis do FreeMaint — freemaint.com
Dados da inspeção
Hotel
Prédio / andar
Inspetor
Data
Período (de – até)
Marque uma caixa por linha. Toda linha «Não OK» precisa de um número de OS. Anote as leituras na coluna Observação.
Verificações diárias
Item | OK | Não OK | N/A | Nº da OS | Observação
Ronda na casa de máquinas e salas técnicas: pressões, vazamentos, ruídos, alarmes
Central de alarme de incêndio: sem falha, nenhum laço desativado
Piscina e spa: nível de cloro, pH, transparência da água
Câmaras frias e geladeiras da cozinha: temperaturas na faixa
Elevadores: funcionamento, nivelamento, botão de alarme
Rotas de fuga e saídas de emergência: livres, portas abrem por dentro
Corredores e áreas comuns: iluminação funcionando
Área externa e estacionamento: iluminação, cancelas, riscos de queda
Verificações semanais
Item | OK | Não OK | N/A | Nº da OS | Observação
Iluminação de emergência: teste rápido de funcionamento
Água quente: temperaturas de ida e retorno no boiler
Chuveiros e torneiras pouco usados: abertos para renovar a água
Gerador: teste de partida, nível de combustível, sem alarme
Alarme de incêndio: teste de um acionador manual (em rodízio)
Lavanderia: filtros de fiapos e dutos das secadoras limpos
Cozinha: nível da caixa de gordura, chama dos equipamentos a gás
Casa de máquinas da piscina: pressão dos filtros, retrolavagem se preciso
Verificações mensais
Item | OK | Não OK | N/A | Nº da OS | Observação
Quartos: vistoria da amostra rotativa (ver ficha abaixo)
Ar-condicionado: filtros, bandejas e drenos de condensado
Extintores: no lugar, lacrados, manômetro na faixa verde
Portas corta-fogo: fecham e travam por completo, vedação intacta
Coifas e filtros de gordura da cozinha
Água fria: temperatura nos pontos sentinela
Máquinas da lavanderia: vedação da porta, drenos, correias
Telhado, calhas e condutores de água pluvial
Leituras dos medidores de água e energia registradas
Verificações trimestrais
Item | OK | Não OK | N/A | Nº da OS | Observação
Fan coils e climatizadores: manutenção
Chuveiros: desincrustados e desinfetados
Quadros elétricos: inspeção visual, sinais de aquecimento
Caixas-d’água: tampas, sedimentos, temperatura
Elevadores: visita da empresa de manutenção registrada
Piscina e spa: tanque de compensação e acessórios limpos
Refrigeração: condensadores limpos
Verificações anuais
Item | OK | Não OK | N/A | Nº da OS | Observação
Iluminação de emergência: teste de autonomia completa
Gerador: teste com carga e manutenção
Detecção de incêndio e sprinklers: manutenção por empresa especializada
Elevadores: inspeção periódica
Rede de água: plano de controle de legionela revisado
Instalações de gás e caldeiras: verificação de segurança
Fachadas, sacadas e guarda-corpos: vistoria
Vistoria de quarto — quarto nº: ________
Item | OK | Não OK | N/A | Nº da OS | Observação
Porta de entrada, fechadura e leitor de cartão
Mola aérea, olho mágico, trava de segurança
Iluminação e interruptores
Tomadas e portas USB
Ar-condicionado: liga, termostato responde, sem ruído
TV e controle remoto
Janela, cortina blackout, porta da sacada
Móveis: firmes, sem peças soltas ou quinas vivas
Chuveiro: pressão, água quente em até um minuto
Pia, banheira e ralos: sem vazamento, escoamento livre
Vaso sanitário: descarga, sem vazamento, assento firme
Rejunte, silicone e revestimento: sem mofo nem trincas
Frigobar e cofre funcionando
Detector de fumaça presente e sem danos
Rota de fuga afixada na porta
Chaleira e secador de cabelo: cabos e plugues intactos
Problemas encontrados
Local | Problema | Prioridade | Nº da OS | Concluído
Observações gerais
Assinaturas
Função | Nome | Assinatura | Data
Inspetor
Gerente de manutenção
Ajuste os itens aos seus equipamentos e à legislação local. Inspeções obrigatórias (elevadores, incêndio, PMOC, legionela) seguem as regras aplicáveis ao seu hotel; este modelo não garante conformidade.