## 作業許可書
作業許可書 – 一般作業および火気作業
FreeMaint 提供の無料テンプレート — freemaint.com
この許可書は、作業期間中ずっと作業場所に保管してください。許可は 1 作業・1 作業班ごとに 1 枚です。
1. 許可の識別情報
許可番号
発行日
事業所 / プラント
エリア / 場所
設備 / 資産（タグ）
作業指示番号
作業内容
作業実施会社 / 協力会社
作業の監督者
作業者数
緊急連絡先と電話番号
2. 許可の種類（該当するものすべてにチェック）
許可の種類 | 要 | 関連する許可 / 証明書の番号 | コメント
一般作業
火気作業
密閉空間への立ち入り
高所作業
電気作業
掘削作業
化学物質 / 危険物質
3. 特定した危険源
危険源 | はい | いいえ | 該当なし | 管理策
可燃性の物質または雰囲気
高温面、火花、裸火
有毒ガスまたは窒息性ガス
酸素欠乏または酸素過剰
電気エネルギー
蓄積エネルギー（圧力、ばね、油圧、重力）
可動する機械または回転部
高所からの墜落
落下物
崩壊、埋没、埋設物
危険な化学物質（安全データシートを参照）
騒音、暑熱、寒冷、照明不足
近接する他の作業（同時作業）
その他：
4. 隔離とロックアウト（LOTO）
隔離の要否（要 / 不要）
LOTO 手順書の参照
隔離箇所（ブレーカー、バルブ、閉止板）
ロック番号とタグ番号
隔離実施者（氏名）
ゼロエネルギー確認者（氏名）
隔離の日時
5. ガス測定（中断のたびに再測定）
日時 | O2（%） | LEL（%） | H2S（ppm） | CO（ppm） | 測定器番号 / 測定者
6. 保護具（PPE）
保護具 | 要 | コメント
保護帽（ヘルメット）
保護メガネまたはゴーグル
防災面または溶接面
聴覚保護具
手袋（種類）：
安全靴
難燃性の作業服
呼吸用保護具（種類）：
自給式呼吸器
フルハーネスとランヤード
個人用ガス検知器
アークフラッシュ用保護衣
化学防護服
その他：
7. 作業開始前の予防措置
予防措置 | はい | いいえ | 該当なし | コメント
発行者と作業責任者による合同の現地確認
エリアの区画と標識の設置
設備の排出、パージまたは洗浄
換気の確保
監視員（待機者）と救助計画の確保
連絡手段の確認
工具・機器の点検
作業者への周知と、作業に必要な力量の確認
緊急時の手順と集合場所の周知
その他：
8. 火気作業 – 追加の予防措置
予防措置 | はい | いいえ | 該当なし | コメント
可燃物の除去、または不燃シートによる養生
床や壁の開口部の養生
作業場所への消火器の配置
作業中の火気監視人の配置
作業後の火気監視の継続（時間）：
ガスボンベの固定、ホースと逆火防止器の点検
火災感知器またはスプリンクラーの停止について事業所と合意
火気作業用機器の点検
9. 追加の予防措置と特別な指示
10. 有効期間
有効開始（日時）
有効終了（日時）
対象シフト
延長後の終了（日時）
延長の承認者
11. 承認と受領（作業開始前）
役割 | 氏名 | 署名 | 日時
許可発行者
エリア責任者
安全管理者（HSE）
作業責任者 – 作業班を代表して許可を受領
12. 一時停止と再確認
一時停止（日時） | 理由 | 再開（日時） | ガス再測定の実施 | 発行者の署名 | 作業責任者の署名
13. 引き渡しと作業終了
項目 | はい | いいえ | 該当なし | コメント
記載どおりに作業を完了
エリアの清掃、工具・資材・廃棄物の撤去
全作業者がエリアまたは密閉空間から退出
隔離を解除し、ロックは取り付けた本人が取り外し
設備を試験し、運転再開の準備が完了
火気監視の完了（火気作業）
許可書の写しの回収
14. 作業終了
役割 | 氏名 | 署名 | 日時
作業責任者 – 作業完了
エリア責任者 – エリアを受け入れ
許可発行者 – 許可を終了
このテンプレートは FreeMaint が提供する汎用的なひな形です。使用前に、自国・地域の規制、リスクアセスメント、現場の手順に合わせて調整してください。このテンプレートだけで法令順守が確保されるものではありません。